Напоминаем

о мерах пожарной безопасности

При организации и проведении новогодних праздников и других   мероприятий с массовым пребыванием людей:

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, расположенных не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями, укомплектованными средствами первичного пожаротушения (огнетушителями).

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка (на расстоянии не менее 1 метра);

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия рядом с ёлкой должны проводиться только в светлое время суток;

- на мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена;

- помещения, где проводится новогодние мероприятия, должны быть укомплектованы средствами первичного пожаротушения (огнетушителями).

Запрещается :

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; использовать ставни на окнах для затемнения помещений; уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.; полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц.

Возле ёлки нельзя жечь бенгальские огни, пользоваться свечами, спичками. Разрешается  использовать ёлочные гирлянды только заводского изготовления, это касается и пиротехнической продукции. При  покупке гирлянд китайского производства необходимо знать, что вывешивать их можно только воздушным путём по несгораемому основанию, ёлку украшать такими гирляндами категорически запрещено. Перед покупкой пиротехнических изделий ознакомьтесь  с сертификатом соответствия и инструкцией по пользованию, проверьте срок годности изделия. При применении пиротехники учитывайте, что вся она предназначена для использования только на улице. Во время запуска петард и ракет не направляйте их в сторону людей и жилых зданий, не доверяйте запуск детям.

Поздравляем  всех граждан с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками, желаем счастливого Нового года  и Рождества.

ОНДиПР по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНДиПР ГУ МЧС РФ по Республике Карелия