ПАМЯТКА

жильцам о правилах пожарной безопасности

1.Территория, прилегающая к жилым домам и подсобным строениям, должна постоянно содержаться в чистоте и порядке. Отходы и сгораемый мусор должны вовремя вывозиться со двора.

2. Двери чердаков и подвалов должны быть постоянно закрыты на замки. В подсобных помещениях, чердаках и подвалах запрещается пользоваться открытым огнем и курить.

3.Профилактические мероприятия при пользовании газовыми приборами:

- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;

- если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе;

- о каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо немедленно сообщить в газовую службу по телефону 04;

- не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обращения с этими приборами;

- не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах;

- уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне;

- при утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте и не выключайте свет и электроприборы;

- регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.

4. При пользовании печами:

-запрещается применять для розжига бензин, керосин и другие горючие жидкости;

-запрещается оставлять топящиеся печи без при- смотра и поручать их топку детям;

-запрещается перекаливать печи;

-на сгораемом полу прибить металлический предтопочный лист размером не менее 50х70 сантиметров;

-не допускать сушку дров, одежды и других сгораемых материалов в непосредственной от печей;

-очищать дымоходы и печи от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

1 раза в З месяца - для отопительных печей,

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия,

1 раза в месяц для кухонных плит.

5.Отогревать замерзшие трубы водоснабжения, отопления и канализации открытым огнем категорически запрещается. Для этих целей используйте нагретый песок, горячую воду или пар.

6. При эксплуатации электросетей:

-во избежание перегрузок не допускайте эксплуатации сразу нескольких мощных потребите лей тока - обогревателей, электроплиток, электрочайников, стиральных машин а т.п.;

-не эксплуатируйте электропроводку с поврежденной и неисправной изоляцией;

-запрещается устанавливать включенные электроплитки, утюги и другие электронагревательные приборы на сгораемые основания и подставки;

-не оставляйте включенными электроприборы и надолго уходя из комнаты или квартиры;

-запрещается использовать некалиброванные плавкие вставки («Жучки») и самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания;

-не эксплуатируйте электрообогреватели без терморегуляторов;

-не располагайте электрообогреватели возле мебели, занавесок и других горючих предметов;

-не накрывайте электрообогреватели сгораемыми материалами, не сушите на них одежду и обувь.

7. Не оставляйте малолетних детей в квартире одних на длительное время, убирайте спички в недоступные для них места. Любые игры детей с огнем должны немедленно пресекаться.

8. Не курите в постели, именно по этой причине часто происходят пожары и гибнут люди.

9. В помещениях общего пользования запрещается:

-устанавливать на лестничных площадках, под лестницами и в других местах мебель, велосипеды и прочие предметы;

-устраивать в лестничных клетках кладовые;

-хранить легковоспламеняющиеся и другие горючие вещества.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Сведения о проведении инструктажа

«___» __________ 2019 г.                                                                             г. ____________________

гр-ну (ке) ____________________________                                                   Представитель:

проживающему (ей) по адресу:                                                                     ______________________

_____________________________________                                                  ______________________

дом № ______ кв. № _______                                                                                ______________________

Пожилые люди зачастую имеют проблемы со здоровьем - ослаблена память, функции опорно-двигательной системы. Разрешите предложить несколько советов:

-не делайте одновременно два дела, связанных с огнем;

-чтобы не забыть, что на плите готовится пища, уходя из кухни возьмите с собой какой-то предмет как напоминание (ложку, прихватку);

-во время приготовления пищи не пользуйтесь вместо прихваток полотенцем;

-если загорелось растительное масло на сковороде, не ставьте ее под струю воды: необходимо отключить плиту, накрыть сковородку крышкой и пламя погаснет;

-кастрюлю небольшого объема ставьте на маленькую камфорку (диск), объемом больше на большую камфорку (диск);

-не пользуйтесь для обогрева помещений обогревателями с открытой спиралью;

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВНИЯ ПОЖАРА

1. Сообщите в пожарную охрану по телефону: «01», «101», «112».

2. Выведите в безопасное место, находящихся в здании людей.

З. По возможности приступите к тушению пожара подручными средствами.

4. Отключите электроэнергию и газовые установки.

5. Воздержитесь от открывания окон и дверей во избежание притока воздуха к очагу пожара.

6. Если ликвидировать пожар своими силами не удается, немедленно покиньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь.

7. При невозможности эвакуации из здания, выйдите на балкон, двигаясь как можно ближе к полу и прикрывая за собой двери. Если это невозможно, через окно наименее задымленного помещения криками о помощи привлекайте внимание прохожих и пожарных.

ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ,

БЕРЕГИТЕ ВАШ ДОМ ОТ ПОЖАРА!

Разъясняйте детям правила пожарной безопасности, предупреждайте возможность игры детей с огнем.

Отдел надзорной деятельности по Медвежьегорскому и Пудожскому  районам УНД ГУ МЧС России по Республике Карелия

г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22, тел. 5-67-64